## INTRO
L'applicativo (web app) TEX Wiz sarà in esecuzione su un server SAMPI. L'utente che vuole accedere al TEX Wiz dovrà connettersi al server tramite internet (da PC, tablet o smartphone). A questo punto potrà eseguire il TEX Wiz : -"off-line", cioè sconnesso da una testata. In questo modo l'utente potrà creare un set di componenti ed utilizzarli per popolare uno o più scenari. Al termine del lavoro, l'utente potrà salvare su un file il DB (componenti e scenari creati); -"on-line", cioè connesso ad una specifica testata, identificata da un ID univoco. In questo modo l'utente potrà gestire componenti e scenari a bordo della specifica TEX. Al termine del lavoro sarà possibile salvare il DB completo in un file importabile su altre TEX o caricabile e modificabile per una sessione "off-line". NOTA: La connessione tra testata TEX e dispositivo dell'utente passa dai server SAMPI, non esiste connessione diretta. In questo modo si mantiene molto più controllo sugli accessi alle testate.
Server SAMPI
(TEX Wiz)
INTERNET
User 1
User 2
User 3

## CONN_SCREEN
CONNECT TO TEX
| TEX id: | 1234567
CONNECT
PROCEED WITHOUT TEX CONNECTION
Launch Tex Wiz

## MAIN_SCREEN
SCENARIOS
|  | ID | Name | Enable
|  | 1 | Pump & Print | 0 | View/Change settings | [-] Remove scenario
|  | 2 | Alpeco | 1 | View/Change settings | [-] Remove scenario
|  | [+] Create new scenario |  |  | [->] Export Database
[<-] Import Database
COMPONENTS MANAGEMENT
|  | SCREEN |  |  | View list
|  | METER |  |  | View list
|  | PRODUCT |  |  | View list
|  | PRESET VALVE |  |  | View list
|  | PUMP |  |  | View list
|  | TEMPERATURE PROBE |  |  | View list
|  | DENSITY PROBE |  |  | View list
|  | DIGITAL OUTPUT |  |  | View list
|  | DIGITAL INPUT |  |  | View list
|  | PRINTER |  |  | View list
Tabella DB: SCENARIO (i nomi dei campi visualizzati sono quelli dei campi del DB) Funzionalità dei tasti: [-] Remove scenario - Deve eliminare la riga dello scenario selezionato dal DB (non sono previsti aggiornamenti degli ID) [->] Export database - Permette di salvare tutte le info relative al database in un file e salvarlo in locale (solo alcune tabelle del DB completo della TEX) [+] Create new scenario - Permette di partire da 0 e creare un nuovo scenario (vedere link) [<-] Import database - Permette (tramite file browsing) di selezionare un file del DB ed importarlo (le tabelle sono completamente sostituite, quindi deve comparire un popup che informa l'utente riguardo alla perdita dei dati attualmente presenti/visualizzati nel Wiz) L'idea è che la creazione degli scenari passi per 2 step: 1- Creazione/definizione dei componenti del sistema (pompa, meter, stampante ecc...) 2- Definizione di uno scenario raggruppando più componenti definiti al punto 1

## SELECTED_SCENARIO
SCENARIO X | [6 empty] | Info in: SCENARIO_ITEMS (selezionando l'id dello scenario corretto, che nell'esempio è X)
| SCREEN | [5 empty] | Info in: SCREEN Devono essere visualizzate le info solo delle schermate che sono collegate allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 11).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Layout
| 1 | Screen | 1 | STANDARD | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new screen to this scenario
| METER | [5 empty] | Info in: METERS Devono essere visualizzate solo le info dei meter che sono collegati allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 1).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Meter type
| 1 | LPG Mass | 0 | Modbus | View settings | [-] Remove from scenario
| 2 | Emer Mass | 0 | Modbus | View settings | [-] Remove from scenario
| 3 | POD | 1 | Pulse | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new meter to this scenario
| PRODUCT | [5 empty] | Info in: PRODUCT Devono essere visualizzate solo le info dei prodotti che sono collegati allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 2).Id_Item_Sel Nella sezione Meter Link viene definita l'associazione tra prodotto e misuratore. Visibile nella tabella PRODUCT_METER_LINK. Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 2).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Meter link
| 1 | Gasoline | 1 | LPG Mass | View settings | [-] Remove from scenario
| 2 | Kerosene | 1 | LPG Mass | View settings | [-] Remove from scenario
| 3 | Diesel | 1 | POD | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new product to this scenario
| PRESET VALVE | [5 empty] | Info in: PRESET_VALVES Devono essere visualizzate solo le info delle valvole che sono collegate allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 6).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Valve type
| 1 | Valv. 1 | 1 | Doppio stadio | View settings | [-] Remove from scenario
| 2 | New valv | 1 | Doppio stadio | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new valve to this scenario
| PUMP | [5 empty] | Info in: PUMPS Devono essere visualizzate solo le info delle pompe che sono collegate allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 4).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Delay on
| 1 | Pump 1 | 1 | -3000 | View settings | [-] Remove from scenario
| 4 | New pump | 1 | -2500 | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new pump to this scenario
| TEMPERATURE PROBE | [5 empty] | Info in: T_PROBES Devono essere visualizzate solo le info delle sonde di temperatura che sono collegate allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 5).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | HW port
| 1 | PT 100 | 1 | 1 | View settings | [-] Remove from scenario
| 3 | Sonda T1 | 1 | 12 | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new Temp. probe to this scenario
| DENSITY PROBE | [5 empty] | Info in: D_PROBES Devono essere visualizzate solo le info delle sonde di densità che sono collegate allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 10).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | HW port
| 1 | Sonda D2 | 1 | 3 | View settings | [-] Remove from scenario
| 3 | Dens probe | 1 | 1 | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new Density probe to this scenario
| PRINTER | [5 empty] | Info in: PRINTERS Devono essere visualizzate solo le info delle stampanti che sono collegate allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 8).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Print. Type
| 1 | Printer 1 | 1 | EPSON TM295 | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new printer to this scenario
| DIGITAL INPUT | [5 empty] | Info in: INPUT_D Devono essere visualizzati solo le info degli ingressi che sono collegati allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 13).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Input com.
| 1 | Button 1 | 1 | Error | View settings | [-] Remove from scenario
| 3 | Button 3 | 1 | Error | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new digital input to this scenario
| DIGITAL OUTPUT | [5 empty] | Info in: OUTPUT_D Devono essere visualizzati solo le info degli ingressi che sono collegati allo scenario X, riconoscibili sulla base dell'Id Id = SCENARIO_ITEMS(Id_scenario = X && Id_Item_Types = 12).Id_Item_Sel
| ID | Name | Enable | Output com.
| 1 | BF | 1 | LF valve | View settings | [-] Remove from scenario
| 2 | AF | 1 | HF valve | View settings | [-] Remove from scenario
[+] Add new digital output to this scenario

## SCREEN_LIST
SCREEN LIST
ID | Name | Enable | Layout
1 | Screen | 1 | STANDARD | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Screen 2 | 0 | STANDARD | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Schermata prova | 0 | STANDARD | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: SCREEN Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione della schermata selezionata - [+] Add to scenario aggiunge la schermata selezionata alla lista delle schermate dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## SCREEN_SETTINGS
Info in: SCREEN sulla base dell'id selezionato
Se si arriva a questa schermata da "gestione componenti" allora è editabile, altrimenti, se arrivo dallo scenario, è solo consultabile
SCHERMATA |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new screen" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | FREE | -
Layot schermo | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Name" in SCREEN_LAYOUT
Dettaglio 1 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 2 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 3 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 4 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 5 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 6 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 7 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Dettaglio 8 | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" in SCREEN_DETAIL_TYPE
Decimali | -> | FREE | -
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## METER_LIST
METER LIST
ID | Name | Enable | Meter type
1 | LPG mass | 1 | Modbus | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Emer mass | 0 | Modbus | View settings | [+] Add to current scenario
3 | POD 1 | 1 | Pulse | View settings | [+] Add to current scenario
4 | POD 2 | 0 | Pulse | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: METERS Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione del misuratore selezionato - [+] Add to current scenario, aggiunge il misuratore selezionato alla lista delle schermate dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## METER_SETTINGS
Info in: METERS sulla base dell'id selezionato
Se si arriva a questa schermata da "gestione componenti" allora è editabile, altrimenti, se arrivo dallo scenario, è solo consultabile
METER |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new meter" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | LOCKED | -
Nome | -> | LOCKED | -
Tipo Misuratore * | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di METER_TYPES
Id misuratore * | -> | LOCKED | -
Portata min. | -> | LOCKED | -
Portata max. | -> | LOCKED | -
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Il campo Tipo Misuratore deve essere un menu a tendina (vedere scelta MULTI CHOISE). Scelte dell'utente: - Misuratore impulsivo, deve essere mostrata all'utente una lista (menu a tendina) dei pulse meter definiti (info in METER_P); - Misuratore modbus, deve essere mostrata all'utente una lista (menu a tendina) dei modbus meter definiti (info in METER_M). L'utente non deve vedere il campo Id misuratore, deve essere compilato in automatico sulla base della selezione dell'utente stesso. |  | Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## PULSE_METER_SET
Info in: METERS_P sulla base dell'id selezionato
PULSE METER |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new pulse meter" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Nome | -> | FREE | -
Porta HW | -> | LOCKED | -
Valore giro | -> | LOCKED | -
Impulsi giro | -> | LOCKED | -
Tipo encoder | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di ENCODER_TYPES
Controlla invalidi | -> | LOCKED | -
Soglia invalidi | -> | LOCKED | -
Soglia validi | -> | LOCKED | -
Valori ripetizione | -> | LOCKED | -
Corrente min. | -> | LOCKED | -
Corrente max. | -> | LOCKED | -
Verso orario | -> | LOCKED | -
Tipo valore | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di METER_VALUE_TYPES
Abilita inverso | -> | LOCKED | -
Errore inverso | -> | LOCKED | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## MODBUS_METER_SET
Info in: METERS_M sulla base dell'id selezionato
MODBUS METER |  | Field info
Id | -> | NON MOD. | - | Id derivante da selezione precedente
Nome | -> | FREE | -
Porta HW | -> | LOCKED | -
Indirizzo | -> | LOCKED | -
Baudrate | -> | FREE | -
Parità COM | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di COM_PARITY_TYPES
Delay TX MS | -> | FREE | -
Tipo valore | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di METER_VALUE_TYPES
Direzione avanti | -> | LOCKED | -
Abilita inverso | -> | LOCKED | -
Errore inverso | -> | LOCKED | -
Value cut-off | -> | LOCKED | -
Shock suppression | -> | LOCKED | -
Zero point | -> | LOCKED | -
Flow damping | -> | LOCKED | -
Tipo uscita imp. | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di METER_VALUE_TYPES
Max freq. Uscita | -> | LOCKED | -
Max. portata uscita | -> | LOCKED | -
Gain densità | -> | LOCKED | -
Offset densità | -> | LOCKED | -
Gain temperatura | -> | LOCKED | -
Temp offset | -> | LOCKED | -
Modello | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Value" di METER_M_MODELS
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## PROD-METER
Info in: PRODUCT_METER_LINK
ASSOC. PRODOTTO-METER |  | Field info
Prodotto | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Name" della tabella PRODUCTS
Meter | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Name" della tabella METERS
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## PROD_LIST
PRODUCT LIST
ID | Name | Enable | Short name
1 | Gasoline | 1 | GAS | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Kerosene | 1 | KRS | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Diesel | 1 | DSL | View settings | [+] Add to current scenario
4 | Avio fuel | 1 | AVIO | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: PRODUCTS Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione del prodotto selezionato - [+] Add to current scenario, aggiunge il prodotto selezionato alla lista dei prodotti dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## PROD_SET
Info in: PRODUCT
PRODOTTO |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new product" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | LOCKED | -
Sigla | -> | LOCKED | -
ADR | -> | FREE | -
Tipologia | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Name" della tabella PRODUCT
Colore | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" della tabella COLORS
T. ref | -> | LOCKED | -
A. ref | -> | LOCKED | -
D. ref | -> | LOCKED | -
Err.static. Vamb. | -> | LOCKED | -
Dlv num | -> | FREE | -
Gross tot | -> | FREE | -
Net tot | -> | FREE | -
Mass tot | -> | FREE | -
Ordine Idx | -> | FREE | -
Calcolo V comp. | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" della tabella NET_CALCULATION_TYPES
Err.static. Vcomp. | -> | LOCKED | -
Err.static peso | -> | LOCKED | -
Pred. Min | -> | FREE | -
Pred. Max | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Unità vol | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Tag" della tabella UOM_VOL
Unità peso | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Tag" della tabella UOM_MASS
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## VALV_LIST
VALVE LIST
ID | Name | Enable | Valve type
1 | Valv. 1 | 1 | Doppio stadio | View settings | [+] Add to current scenario
2 | New valv | 1 | Doppio stadio | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Valv. 2 | 1 | Analogica | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: PRODUCTS Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione del prodotto selezionato - [+] Add to current scenario, aggiunge il prodotto selezionato alla lista dei prodotti dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## VALV_SET
Info in: PRESET_VALVES
VALVOLA PRESET |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new valve" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | FREE | -
Tipo valvola* | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Description_STR" di PRESET_VALVE_TYPES
Id valvola* | -> | FREE | -
Qta BF->AF | -> | FREE | -
Qta AF->BF | -> | FREE | -
Anticipo stop | -> | FREE | -
Ritardo avvio | -> | FREE | -
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Il campo Tipo valvola deve essere un menu a tendina (vedere scelta MULTI CHOISE). Scelte dell'utente: - Valvola 2 stadi, deve essere mostrata all'utente una lista (menu a tendina) delle valvole 2 stadi definite (info in PRESET_VALVE_S); - Valvola analogica, deve essere mostrata all'utente una lista (menu a tendina) delle valvole analogiche definite - ANCORA NON IMPLEMENTATO; - Valvola digitale, deve essere mostrata all'utente una lista (menu a tendina) delle valvole digitali definite - ANCORA NON IMPLEMENTATO; L'utente non deve vedere il campo Id valvola, deve essere compilato in automatico sulla base della selezione dell'utente stesso. |  | Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## PUMP_LIST
PUMP LIST
ID | Name | Enable | Delay on
1 | Pump 1 | 1 | -3000 | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Pump 2 | 1 | -2500 | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Pump 3 | 1 | -2000 | View settings | [+] Add to current scenario
4 | New pump | 1 | -2500 | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: PUMPS Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione della pompa selezionata - [+] Add to current scenario, aggiunge la pompa selezionata alla lista delle pompe dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## PUMP_SET
Info in: PUMPS
POMPA |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new pump" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | FREE | -
Ritardo avvio | -> | FREE | -
Spegni su pausa | -> | FREE | -
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## TPROBE_LIST
TEMPERATURE PROBE LIST
ID | Name | Enable | HW port
1 | PT 100 | 1 | 1 | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Sonda T | 1 | 2 | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Sonda T1 | 1 | 12 | View settings | [+] Add to current scenario
4 | New PT 100 | 1 | 1 | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: T_PROBES Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione della sonda di temperatura selezionato - [+] Add to current scenario, aggiunge la sonda selezionato alla lista delle sonde di temperatura dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## TPROBE_SET
Info in: T_PROBES
TEMP. PROBES |  | Field Info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new T probe" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | LOCKED | -
Nome | -> | FREE | -
Porta HW | -> | LOCKED | -
Offset | -> | LOCKED | -
Valore man. | -> | LOCKED | -
Gestione err. | -> | LOCKED | MULTI CHOISE | -> colonna "Description_STR" della tabella PROBE_ERROR_HND
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Valore min. | -> | FREE | -
Valore max. | -> | FREE | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## DPROBE_LIST
DENSITY PROBE LIST
ID | Name | Enable | HW port
1 | Sonda D2 | 1 | 1 | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Sonda D3 | 1 | 9 | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Dens. Probe | 1 | 14 | View settings | [+] Add to current scenario
4 | Sonda D4 | 1 | 1 | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: D_PROBES Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione della sonda di densità selezionata - [+] Add to current scenario, aggiunge la sonda selezionato alla lista delle sonde di densità dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## DPROBE_SET
Info in: D_PROBES
DENSITY PROBE |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new D probe" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | LOCKED | -
Nome | -> | FREE | -
Porta HW | -> | LOCKED | -
Offset | -> | LOCKED | -
AD min | -> | LOCKED | -
Valore min. | -> | LOCKED | -
AD max | -> | LOCKED | -
Valore max. | -> | LOCKED | -
Valore man. | -> | LOCKED | -
Gestione err | -> | LOCKED | MULTICHOISE | -> colonna "Description_STR" della tabella PROBE_ERROR_HND
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## PRINTER_LIST
PRINTER LIST
ID | Name | Enable | Print. Type
1 | Printer 1 | 1 | EPSON TM295 | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Printer 2 | 1 | PDF | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: PRINTERS Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione della stampante selezionata - [+] Add to current scenario, aggiunge la stampante selezionata alla lista delle stampanti dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## PRINTER_SET
Info in: PRINTERS
STAMPANTE |  | Field info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new printer" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | FREE | -
Tipo stampante* | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Name" nella tabella PRINTER_TYPES
Id stampante* | -> | FREE | -
Layout | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> Colonna "Name" nella tabella TICKET_LAYOUT
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Il campo Tipo stampante deve essere un menu a tendina (vedere scelta MULTI CHOISE). Scelte dell'utente: - EPSON TM295, deve essere mostrata all'utente una lista (menu a tendina) delle EPSON TM295 definite (info in PRINTERS_TM295); - PDF, non fornisce all'utente nessun altra scelta. L'utente non deve vedere il campo Id stampante, deve essere compilato in automatico sulla base della selezione dell'utente

## DOUT_LIST
DIGITAL OUTPUT LIST
ID | Name | Enable | Output command
1 | BF | 1 | Valvola BF | View settings | [+] Add to current scenario
2 | AF | 1 | Valvola AF | View settings | [+] Add to current scenario
3 | PMP | 1 | Contatto pompa | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: OUTPUT_D Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione l'output digitale selezionato - [+] Add to current scenario, aggiunge l'output digitale selezionato alla lista degli output dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## DOUT_SET
Info in: OUTPUT_D
DIGITAL OUTPUT |  | Field Info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new digital output" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | FREE | -
Porta HW | -> | FREE | -
Inverso | -> | FREE | -
Funzione uscita | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> colonna "Description_STR" della tabella OUTPUT_D_CMD_TYPES
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## DIN_LIST
DIGITAL INPUT LIST
ID | Name | Enable | Input command
1 | Button 1 | 1 | Error | View settings | [+] Add to current scenario
2 | Button 2 | 1 | Error | View settings | [+] Add to current scenario
3 | Button 3 | 1 | Error | View settings | [+] Add to current scenario
Info in: INPUT_D Devono essere visualizzate tutte le righe disponibili (a prescindere dallo scenario al quale sono state associate e se siano abilitate o meno) Funzionalità dei tasti: - view settings, mostra (non permette la modifica) all'utente la schermata di configurazione dell'input digitale selezionato - [+] Add to current scenario, aggiunge l'input digitale selezionato alla lista degli input dello scenario corrente (X) (viene aggiunta una riga nella schermata SELECTED_SCENARIO)

## DIN_SET
Info in: INPUT_D
DIGITAL INPUT |  | Field Info |  | Id derivante da selezione precedente
Id | -> | NON MOD. | - | Se ci sono arrivato da "add new digital output" l'ID deve essere staccato sequenzailmente all'ultimo disponibile
Abilita | -> | FREE | -
Nome | -> | FREE | -
Porta HW | -> | FREE | -
Inverso | -> | FREE | -
Funzione ingresso | -> | FREE | MULTI CHOISE | -> colonna "Description_STR" della tabella INPUT_D_CMD_TYPES (NON ANCORA IMPLEMENTATA)
Ordine Idx | -> | FREE | -
Gruppo menu | -> | FREE | -
Legenda:
|  | NON MOD | Non modificabile dall'utente. Campo valorizzato automaticamente.
|  | FREE | Campo non soggetto a bollo metrico
|  | LOCKED | Campo modificabile solo se il sigillo metrico è rimosso
|  | - | Il campo può assumere qualsiasi valore impostato dall'utente
|  | MULTI CHOISE | L'utente può scegliere il valore da un menu a tendina

## METER_LIST_2
METER TYPE - Pulse
| ID | Name |  | Info disponibili in: METERS_P
| 1 | POD 1 | View/Change settings
| 2 | POD 2 | View/Change settings
[+] Add new pulse meter
METER TYPE - Modbus
| ID | Name |  | Info disponibili in: METERS_M
| 1 | LPG MASS | View settings
| 2 | Emerson mass | View settings
NOTA: solo per i misuratori di tipo impulsivo deve essere possibile aggiungere un misuratore completamente configurato dall'utente. Per i meter modbus è solo possibile la visualizzazione dei settaggi (forse nemmeno necessaria).

## EMPTY_SCEN
SCENARIO X
SCREEN
| ID | Name | Enable | Layout
[+] Add new screen to this scenario
METER
| ID | Name | Enable | Meter type
[+] Add new meter to this scenario
PRODUCT
| ID | Name | Enable | Meter link
[+] Add new product to this scenario
PRESET VALVE
| ID | Name | Enable | Valve type
[+] Add new valve to this scenario
PUMP
| ID | Name | Enable | Delay on
[+] Add new pump to this scenario
TEMPERATURE PROBE
| ID | Name | Enable | HW port
[+] Add new Temp. probe to this scenario
DENSITY PROBE
| ID | Name | Enable | HW port
[+] Add new Density probe to this scenario
PRINTER
| ID | Name | Enable | Print. Type
[+] Add new printer to this scenario
DIGITAL INPUT
| ID | Name | Enable | Input com.
[+] Add new digital input to this scenario
DIGITAL OUTPUT
| ID | Name | Enable | Output com.
[+] Add new digital output to this scenario